河曲县卫生健康局

关于河曲县城区用户龙头水质监测结果的报告

河曲县人民政府办公室：

河曲县疾病预防控制中心通过山西宁宇通检测技术服务有限公司进行检测，现申请需公示特此报告，公示内容如下:

**河曲县城区用户龙头水质监测结果公示**

根据《忻州市人民政府办公厅关于印发忻州市水质污染防治2017年行动计划的通知》（忻政办发[2017]97号）要求， 河曲县疾病预防控制中心依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），对河曲县市政供水进行了采样，委托具有计量认证资质的山西宁宇通检测技术服务有限公司进行检测，在河曲县三个采样点（康苑小区，尚景家园，汇景新城）各采集两份水样（细菌指标与理化指标），检测项目包括：微生物指标、感官性状和一般化学指标、毒理指标，共计16项。各监测点水质的监测指标均符合生活饮用水卫生标准，合格率100%。现将2024年11月5日采集水样的检测结果公示如下：

附:三份检测报告

 河曲县卫生健康局